## troškovnik
Dodatak III.
TROŠKOVNIK
ODRŽAVANJE I POPRAVAK TELEFONSKIH CENTRALA, KOMUNIKACIJSKE OPREME I INSTALACIJA
RB | Opis stavke | Jedinica mjere | Okvirna godišnja količina | Jedinična cijena stavke bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (4x5)
1. | Podžbukna telefonska priključnica RJ11 | kom | 10
2. | Nadžbukna telefonska priključnica RJ11 | kom | 10
3. | Nadžbukna mrežna utičnica modularna 2xRJ45 cat6 | kom | 10
4. | Podžbukna mrežna utičnica modularna 2xRJ45 cat6 | kom | 10
5. | Telefonski 4-žilni plosnati kabel | m | 50
6. | Mikroutikač 6/4, RJ11 | kom | 10
7. | Mikroutikač 8/8, RJ45 | kom | 10
8. | Plastična instalacijiska kanalica 24x22mm | m | 25
9. | Plastična instalacijiska kanalica 40x25mm | m | 25
10. | Bakreni 4-parni kabel UTP cat 6 | m | 90
11. | Komunikacijski ormar sa opremom, od min. 9U do 12U | kom | 2
12. | Telefonski aparat bežićni Panasonic | kom | 4
13. | Switch 24 port | kom | 1
14. | Programiranje telefonske centrale | kom | 5
15. | Radni sati servisera | h | 40
16. | Razni rezervni dijelovi potrebni za popravak opreme i instalacija | paušal |  |  | 1700
UKUPNO BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a
UKUPNO S PDV-om
NAPOMENA:
U Troškovniku su navedene predviđene okvirne količine za cijelo vrijeme trajanja predmetne nabave a stvarne naručene količine mogu biti manje ili veće od navedenih u troškovniku. Naručitelj ne naručuje usluge instalacija i materijal jednokratno nego sukladno svojim potrebama kada se pokaže potreba za vrijeme trajanja ugovora.
Održavanje ili popravak instalacija naplaćuje se prema stvarno utrošenim radnim satima i utrošenom materijalu ili opremi koji su sastavni dio Troškovnika. Ukoliko se u nekom od objekata doma zdravlja pokaže potreba za izradom nove instalacije radovi će se naplatiti prema stvarno utrošenim radnim satima i utrošenom materijalu ili opremi koji su sastavni dio Troškovnika.
Naručitelj osigurava izabranom Ponuditelju pristup telefonskoj centrali na lokaciji Naručitelja.
Otklanjanje hitnih kvarova na poziv Naručitelja zbog zastoja nastalih u radu, čiji su uzroci tehničke prirode (razni mehanički kvarovi, razni električni i elektronski kvarovi), a po pozivu Naručitelja, Izvršitelj se obvezuje pristupiti otklanjanju istih u roku od 4 sata. - Svi vremenski rokovi odnose se na redovno radno vrijeme Naručitelja od 07:00–19:00h, radnim danima od ponedjeljka do subote.