## troškovnik
Dodatak III.
TROŠKOVNIK
TESTOVI ZA OTKRIVANJE HIV-a I HEPATITISA
RB | Opis proizvoda | Naziv proizvoda, pakiranje i naziv proizvođača proizvoda koji ponuditelj nudi | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena stavke (bez PDV-a) | Ukupna cijena stavke (bez PDV-a)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (5x6)
1. | Testovi za otkrivanje HIV-a - In Vitro – imunokromatografski brzi test za određivanje prisutnosti antitijela na virus humane imunodeficijencije tipa 1 (HIV-1) i tipa 2 (HIV-2) iz uzorka oralne tekućine, s priborom. Pomoćni test za dijagnosticiranje HIV infekcije, rezultati testa trebaju se očitavati u roku od 20-40 minuta. Osjetljivost iz uzorka sline minimalno 98%, specifičnost iz sline minimalno 99,6%. Rok trajanja: minimalno godinu dana od dana isporuke. |  | kom | 100
2. | Testovi za otkrivanje hepatitisa - In Vitro – imunokromatografski brzi test za određivanje prisutnosti antitijela virusa hepatitsa C iz uzorka oralne tekućine, s priborom. Pomoćni test za dijagnosticiranje hepatitisa C, rezultati testa trebaju se očitavati u roku od 20-40 minuta. Osjetljivost iz uzorka sline minimalno 98%, specifičnost iz sline minimalno 99,6%. Rok trajanja: minimalno godinu dana od dana isporuke. |  | kom | 275
UKUPNO BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a
UKUPNO S PDV-om
NAPOMENA: Naručitelj može prije izrade zapisnika o obradi ponude zatražiti od najpovoljnijeg ponuditelja dostavu uzoraka za sve navedene stavke troškovnika kako bi provjerio da li ponuđeno u potpunosti zadovoljava traženo.